«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                  "УТВЕРЖДАЮ"

ООО «Энерго Гарант»                                                                                                                    СНТ «Берёзки»

Смирнов С.С.                                                                                                                       Харьковский А.

Сметная стоимость работ и материалов на ВЛ-0,4кВ

Объект СНТ «Берёзки»

| № | Наименование работ/материалов | Кол-во | Цена руб. | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж опор | 17 шт | 3500 | 59500 |
| 2 | Монтаж провода СИП | 2620 м | 165 | 432300 |
| 3 | Монтаж заземления | 11 шт | 1900 | 20900 |
| 4 | Монтаж подвесной арматуры | 53 шт | 1000 | 53000 |
| 5 | Монтаж концевой арматуры | 29 шт | 1300 | 37700 |
| 6 | Монтаж крепления укоса | 10 шт | 1200 | 12000 |
| 7 | Демонтаж провода | 2620 м | 25 | 65500 |
| 8 | Демонтаж траверс | 154 шт | 290 | 44660 |
| 9 | Демонтаж опор | 7 шт | 1500 | 10500 |
| 10 | Выправка промежуточной опоры | 2 шт | 1800 | 3600 |
| 11 | Подключение фидеров на подстанции | 3 ф | 9500 | 28500 |
| 12 | Монтаж светодиодных светильников | 30 шт | 1500 | 45000 |
| 13 | Переподключение абонентов | 127 аб | 950 | 120650 |
|  | Итого электромонтажные работы: | 933810 |
| № | Наименование | Кол-во | Цена руб. | Цена руб. |
| II | Материалы и оборудование |  |
| 1 | Провод СИП 2 3*50+1*54,6+1*16 | 2200 м | 161 | 354200 |
| 2 | Провод СИП 2 3*35+1*54,6+1*16 | 200 м | 130 | 26000 |
| 3 | Провод СИП 4 4*16 | 220 м | 56 | 12320 |
| 4 | Опора СВ-95 | 17 шт | 5170 | 87890 |
| 5 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | 53 шт | 646 | 34238 |
| 6 | Натяжной зажим PA 1500 | 29 шт | 510 | 14790 |
| 7 | Хомут E778 | 2 упак | 1200 | 2400 |
| 8 | Повторное заземление | 11 шт | 950 | 10450 |
| 9 | Зажим ответвленный P70 | 16 шт | 260 | 4160 |
| 10 | Зажим ответвленный P71 | 10 шт | 195 | 1950 |
| 11 | Зажим DN 123 | 10 шт | 112 | 1120 |
| 12 | Изолированный наконечник | 12 шт | 701 | 8412 |
| 13 | Лента F207 Нилед | 5 упак | 3990 | 19950 |
| 14 | Анкерный кронштейн CS 10.3 | 39 шт | 215 | 8385 |
| 15 | Анкерный кронштейн СА 16 | 2 упак. | 2300 | 4600 |
| 16 | Бугель NB20 | 2.1 упак. | 1950 | 4095 |
| 17 | Прокалывающий зажим P 645 | 292 шт | 219 | 63948 |
| 18 | Прокалывающий зажим P 6 | 60 шт | 165 | 9900 |
| 19 | Защитный колпачок CE25.150 | 35 шт | 30 | 1050 |
| 20 | Крепление укоса | 10 шт | 850 | 8500 |
| 21 | Стяжка (хомут) | 1 шт | 1500 | 1500 |
| 22 | Светодиодные светильники 50Вт | 30 шт | 2500 | 75000 |
| 23 | Кронштейн под светильники | 30 шт | 280 | 8400 |
| 24 | Привоз опор | 1 фура | 23000 | 23000 |
| 25 | Привоз провода и арматуры |  | 17000 | 17000 |
| 26 | Развоз опор по территории | 17 шт | 800 | 13600 |
| 27 | Выгрузка опор | 17 шт | 300 | 5100 |
| 28 | Услуги Ямобура | 5 смены | 19500 | 97500 |
|  | Итого материалы и оборудование: | 919458 |
| ИТОГО по 2 разделам | 1853268 |
| № | Наименование работ/материалов | Кол-во | Цена руб. | Цена руб. |
| III | Прочие расходы |  |  |  |
| 1 | Сметная прибыль |  |  | 111196.08 |
|  | Итого прочие расходы |  |  | 111196.08 |
|  | Всего по смете |  |  | 1964464.08 |

Электромонтажные работы:                                                                     933 810 руб.

Материалы и оборудование:                                                                    919 458 руб.

ИТОГО по двум разделам:                                                                       1 853 268 руб.

Прочие расходы:                                                                                       111 196.08 руб.

Всего по смете:                                                                                          1 964 464.08 руб.

Замена 1ф наружного ввода до 15м – 3000 руб.

Замена 1ф наружного ввода до 25м – 3500 руб.

Замена 1ф наружного ввода с подставной опорой – 4000 руб.

Замена 3ф наружного ввода до 15м – 4000 руб.

Замена 3ф наружного ввода до 25м – 4500 руб.

Замена 3ф наружного ввода с подставной опорой – 5000 руб.

Цены с учетом стоимости материалов