«ВАЛДАЙ»

ИНН 5040087906 КПП 504001001  ОГРН 1085040007744

__________140162, Московская обл. Раменский р-н с. Константиново тел. 89855733285______________

Коммерческое предложение

на  прокладку ВЛ  0,4 кВ

с.Константиново                                                                                               « 29» мая 2020 г.

| № | Наименование работ/материалов | ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Монтаж ТП автоматы | шт | 0 | 8000,00 | 0,00 |
| 1 | Монтаж опор | шт | 17 | 3000,00 | 51000,00 |
| 2 | Монтаж провода СИП | м | 2620 | 100,00 | 262000,00 |
| 3 | Монтаж заземления | шт | 11 | 2000,00 | 22000,00 |
| 4 | Монтаж подвесной арматуры | шт | 53 | 200,00 | 10600,00 |
| 5 | Монтаж концевой арматуры | шт | 29 | 100,00 | 2900,00 |
| 6 | Монтаж крепления укоса | шт | 10 | 200,00 | 2000,00 |
| 7 | Демонтаж провода | м | 2620 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Демонтаж траверс | шт | 154 | 200,00 | 30800,00 |
| 9 | Демонтаж опор | шт | 7 | 1000,00 | 7000,00 |
| 10 | Выправка промежуточной опоры | шт | 2 | 1000,00 | 2000,00 |
| 11 | Подключение фидеров на подстанции | фидер | 0 | 5000,00 | 0,00 |
| 12 | Монтаж светодиодных светильников | шт | 0 | 1500,00 | 0,00 |
| 13 | Переподключение абонентов | аб | 127 | 500,00 | 63500,00 |
|  | Итого электромонтажные работы: | 453800,00 |
| № | Наименование |  | Кол-во | Цена руб. | Стоимость, руб |
| 1 | Провод СИП 2 3*70+1*54,6+1*16 | м | 2200 | 212,00 | 466400,00 |
| 2 | Провод СИП 2 3*35+1*54,6+1*16 | м | 200 | 151,00 | 30200,00 |
| 3 | Провод СИП 4 4*16 | м | 220 | 60,00 | 13200,00 |
| 4 | Опора СВ-95 | шт | 17 | 6000,00 | 102000,00 |
| 5 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 вк | шт | 53 | 260,00 | 13780,00 |
| 6 | Натяжной зажим PA 1500 вк | шт | 29 | 260,00 | 7540,00 |
| 7 | Хомут E778 | упак | 2 | 1200,00 | 2400,00 |
| 8 | Повторное заземление | шт | 11 | 500,00 | 5500,00 |
| 9 | CTN 95 A - ВК, ответвительный зажим | шт | 16 | 230,00 | 3680,00 |
| 10 | CBP 1 - ВК, ответвительный зажим | шт | 10 | 170,00 | 1700,00 |
| 11 | Зажим DN 123 | шт | 10 | 124,00 | 1240,00 |
| 12 | наконечники 70мм | шт | 12 | 100,00 | 1200,00 |
| 13 | Лента F207 Нилед | упак | 5 | 5335,00 | 26675,00 |
| 14 | СА 2000 - ВК, анкерный кронштейн | шт | 39 | 160,00 | 6240,00 |
| 15 | Выключатель автоматический 3п 250А | шт | 3 | 4500,00 | 13500,00 |
| 16 | Бугель NB20 | упак | 2 | 1500,00 | 3000,00 |
| 17 | Прокалывающий зажим P 645 | шт | 292 | 300,00 | 87600,00 |
| 18 | Прокалывающий зажим P 6 | шт | 60 | 150,00 | 9000,00 |
| 19 | Защитный колпачок CE25.150 | шт | 35 | 30,00 | 1050,00 |
| 20 | Крепление укоса | шт | 10 | 1000,00 | 10000,00 |
| 21 | Стяжка (хомут) | шт | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 22 | Светодиодные светильники 50Вт | шт | 0 | 2500,00 | 0,00 |
| 23 | Кронштейн под светильники | шт | 0 | 700,00 | 0,00 |
| 24 | Привоз опор | фура | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| 25 | Привоз провода и арматуры | газель | 0 | 5000,00 | 0,00 |
| 26 | Развоз опор по территории | шт | 17 | 1000,00 | 17000,00 |
| 27 | Выгрузка опор | шт | 0 | 1000,00 | 0,00 |
| 28 | Услуги Ямобура | смена | 0 | 12000,00 | 0,00 |
| Итого материалы: | 854405,00 |
| ИТОГО: | 1308205,00 |

Итого: 1 308 205 рублей без НДС

|  | Генеральный директор ООО «ВАЛДАЙ» ________________________ /М.И.Апурина / м.п. |
| --- | --- |

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью